**常州工业职业技术学院**

**艺术创意学院木工实训室搬迁改造询价文件**

 项目编号：CZGYX20250704-2

**一、项目名称：**艺术创意学院木工实训室搬迁改造

**二、采购单位**：常州工业职业技术学院

**三、资质要求：**

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、经营及资信状况较好；

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）等信用信息平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5、本项目不接受联合投标，不得转包分包。

**四、最高限价：本项目最高限价45000元，单价总价双控，供应商不得超过最高限价，否则视为无效报价。**

**五、搬迁改造具体清单及要求如下**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容、规格 | 单位 | 数量 | 单价限价(元） | 总价限价（元） | 备注 |
| 1 | 原设备设施拆除 | 固定设施拆除：拆除原有中央除尘管道，桥架、固定支架及缆线等，拆除时保证物资状态完好。 | 项 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 2 | 设备搬运 | 物资搬迁：将原实训工坊大型设备及工位设备工具、木材等一批整体搬迁至指定新实训室。附主要设备、工具及材料照片。要求对场地设备进行清点，打包，并安全搬迁至指定地点。 | 项 | 1 | 9000 | 9000 |  |
| 3 | 设备安装及调试 | 1、设备安装及调试：根据场地条件重新进行设备布置和管道布置规划，规划应符合技能竞赛的要求，并满足教学需求。按布置图完成设备的安装，并对设备提供常规的维护、调试，确保设备正常开机使用。2、场地除尘管道安装：利用原有管道、管件及安装配件，如原有管件配件数量或型号不满足新场地管道布置方案，由原设备安装的要求提供足够数量的同材质同规格的配件，满足管道系统安装需求。3、场地电路改造： 增加工位区的电源，每个工位增加16A插座两个，5孔10A插座两个。 | 项 | 1 | 28000 | 28000 |  |
| 合计 | 45000 |

1. **供货时限：**合同签订后七个工作日内完成供货及安装，收货联系人：13063966869 郑老师。

**七、免费质保期限**： 30 工作日，质保期自采购人代表在验收报告上签字之日起计算。

**八、其他要求：**

1、项目技术要求

投标人需根据学院情况及新实训室装修规划图，对采购人新址和旧址进行勘察基础上提供详细的书面搬迁规划方案，指定项目技术负责人跟进搬迁实施，方案包括但不限于：

搬迁方案

场地规划方案

安装调试方案；

搬迁完毕验收通过后提供 30 天的质保服务。

2、搬迁前状态确认

投标人在设备搬迁前需对采购人搬迁清单中的全部仪器须进行性能状态确认，经采购人指定人员确认后，填写设备状态确认单。

3、设备拆机

设备状态确认后，投标人负责安排专业设备工程师负责对全部待迁仪器的拆装工作，拆机后对设备及相关配件进行详细标注及登记。采购人搬迁物品所用的拆装工具、拆装箱及辅材由投标人提供。

4、设备包装

投标人需对全部待迁物品进行妥善包装保护，确保所有物品在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦，并在设备外部张贴箱号标识。搬迁清单中未明确数量的设备及物品，投标人在采购人监督下进行封箱打包，并在箱子外部张贴采购人封条。

5、运输

（一）运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好，并保险有效、年检合格；

（二）根据设备搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等；

（三）设备在车厢需摆放合理，不得堆叠；

（四）投标人需采用环保材料对迁进实训室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、分散，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护；

6、设备安装调试

（一）设备搬迁至迁进新址实验室后，投标人需根据搬迁规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至采购人实验室规划图指定位置，并及时回收包装材料；

（二）所有设备按照规定完成安装，接通电源并进行相应测试；

7、搬迁后状态确认

（一）投标人会同学院（部）指定人员对设备状态进行确认，需按相应分类验收要求完成验收（需通电运行，确保性能不低于搬迁前状态等）后，进行书面确认验收。

（二）所有设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。

8、服务期及项目验收相关要求

（一）迁移完成及设备安装调试完成时间：

投标人在学院发出搬迁通知后启动搬迁工作，并在合同约定天数内完成搬迁，仪器设备在搬迁至目的地后由投标人负责在 7个日历天内完成货物的安装、调试工作；之后 7 个日历天内完成搬迁设备的验收。

（二）验收标准：

投标人需完成招标文件规定的实验室仪器设备搬迁服务，确保设备没有遗漏。

仪器设备的验收标准：

设备送达指定位置后，投标人须根据竞赛要求，设备安装成一条完整的实践教学技能竞赛要求。

搬迁后设备未达规范或验收要求的，投标人必须提供维修服务，维修需在 30 个日历天内完成，未能在 30 个日历天内完成维修工作需提供同品牌型号或高于原有配置仪器设备供采购人使用。

**九、付款方式：按采购人要求安装调试完毕，验收合格后15个工作日内支付合同价款的100%。**

**十、投标文件的编制和提交**

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）响应文件应包括下列内容：（文件格式见附件）

\*1．有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的有效证件）复印件加盖公章；

\*2．企业法人授权委托书加盖供应商公章；

\*3．法定代表人身份证明书加盖供应商公章；

\*4．供应商基本情况表加盖供应商公章；

\*5、响应函加盖供应商公章；

\*6、供应商承诺函（主要内容为响应采购人所提出项目要求的全部条款，保证按时完成上述服务）加盖供应商公章

\*7．技术参数偏离表，加盖供应商公章

\*8．报价一览表，加盖供应商公章

\*9．提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）等信用信息平台查询报告（图片、截图 、pdf文件等）加盖供应商公章

\*10、售后服务承诺书加盖供应商公章

\*11、其他资料（投标单位请自行增加）提供加盖供应商公章。

（二）响应文件的签署及内容确认规定

**1.响应文件分为正本一份，副本一份，胶装成册并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。投标报价单用小信封单独密封放入投标文件正本内，并在封面注明项目名称、项目编号、供应商、联系人和联系电话。**

2.正本与副本如有差异，以正本为准。

3.响应文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由供应商代表签字盖章确认。

**十一、投标文件递交**

（一）投标截止时间：2025年7月10日9:00（北京时间）。

（二）递交方式一：请于2025年7月10日9:00（北京时间）前将报告送至常州工业职业技术学院国有资产管理处（图文楼1009室）。联系人：王老师 0519-86335066。

递交方式二：邮寄送达至常州市武进区鸣新中路28号常州工业职业技术学院图文楼1009室 收件人：王老师 0519-86335066， 邮寄接收截止时间：2025年7月10日9:00（北京时间），邮寄接收以到达时间为准，请供应商自行考虑邮寄在途时间，确保在响应文件递交截止时间前到达。**（暑假期间建议邮递方式）**

（三）采购联系人及电话：王老师 0519-86335066

（四）项目联系人及电话：肖老师 15961484882

**十二、评审**

（一）根据采购项目特点，由招标方有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。

（二）评审工作的基本准则

1．贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2．保护供应商合法权益；

3．客观、公正、公开地对待所有供应商；

4．供应商不得以任何形式干扰评标活动，否则将取消其投标资格。

（三）评审方法和程序

1．评审小组先集体审查响应文件，看是否与采购文件的所有实质性条款、条件和规定相符，投标文件如有缺项，则为无效响应。

2．成交原则：在符合采购需求、质量和服务等要求且报价未超过最高限价为前提下，资格审核通过且最低投标报价的响应单位为成交供应商。若最低投标报价相同，则依次按质量保证期长优先、维修期限短优先、服务支持响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

**十三、成交**

（一）成交通知

1．评审结果确定后，采购人将在学校网站上公示或电话通知。

2．供应商的投标文件将入档封存，恕不退还。

（二）履约保证

1．供应商不得串通投标，否则将取消其投标资格。

2．成交供应商不得转让项目，否则将取消其中标资格。

如发生以上违规行为，采购人保留进一步作出处罚措施的权利。

（三）合同签订

采购文件、成交供应商的响应文件等均为签订合同的依据。

**十四、响应文件有效期**

成交供应商的响应文件具有与合同相同的有效期。其他响应文件在采购人与成交供应商签订合同后，自然失效。

常州工业职业技术学院

2025年7月4日

**十五、响应文件格式**

**附件1：**响应文件封面

 项目

响

应

文

件

申购单号：

项目名称：

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

二 ○二五年 月 日

**附件2：**有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的有效证件）复印件加盖公章的扫描件；

**附件3：**企业法人授权委托书加盖公章的扫描件；

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本次采购活动中我单位的合法代理人，全权负责参加本次询价、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或签章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

单位公章：

**附件4：**授权代表身份证复印件加盖公章的扫描件或法人身份证复印件加盖公章的扫描件；

**附件5：响应函**

**响 应 函**

 常州工业职业技术学院 ：

本公司愿意参加贵单位组织实施的采购文件编号为 号的活动。本公司承诺：

1） 本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2） 本公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3） 本公司提交的响应文件中所有关于本公司的资格文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

 法定代表人或代理人（签字）：

供 应 商 （盖章）：

日 期 ： 年 月 日

**附件6：**技术偏离表

技术参数偏离表(格式如下)，提供加盖公章的扫描版

投标单位应对文件中规定的产品技术参数及服务要求给予充分的考虑。为了招标的需要，投标单位应将这些产品技术参数及服务要求的正负偏离情况按下表格式逐条提出。

如无偏离，请在本页上写“无”。

申购单号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件7：**供应商承诺函

致：常州工业职业技术学院

按照文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为 ，全称为 ，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为 ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

2、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

3、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

4、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

5、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

6、我单位在参加采购招标采购活动前二年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

7、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

8、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

8.1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

8.2、我单位直接控股的其他单位如下：

8.3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

9、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

10、我单位无以下不良信用记录情形：

10.1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

10.2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

11、我单位与采购人不存在利害关系；

12、本公司提交的响应文件中所有关于供应商（供应商）资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

**13、响应采购人所提出项目要求的全部条款，保证按时完成上述服务。**

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切后果与损失。

 供应商名称： （公章）

 日期： 年 月 日

**附件8：报价一览表加盖供应商公章的扫描件**

**1、总报价表**

**项目名称： 项目编号**：

|  |  |
| --- | --- |
|  报 价（人民币：元 ） | 大写：小写：  |
| 质保期: |  |

**法定代表人（授权人）签字或盖章：**

**被授权人签字：**

**单位名称（盖章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容、规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |

**2、报价明细表**

**法定代表人（授权人）签字或盖章：**

**被授权人签字：**

**单位名称（盖章）：**

**附件9：**提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）等信用信息平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的信用报告电子打印稿（图片、截图 、pdf文件）加盖公章的扫描版；

**附件10：售后服务承诺书（格式自拟）提供加盖供应商公章的扫描件**

**附件11**：其他资料（供应商请自行增加）提供加盖供应商公章的扫描件。