常州工业职业技术学院燃气泄漏报警控制系统维护保养  项目询价单

标书编号：CZGYX20221115 号

我学院学院燃气泄漏报警控制系统维护保养现进行公开询价采购，服务期限为三年：2022年12月16日至2025年12月15日，每年服务预算_2.75_万元，配件另算，更换配件另按实结算，具体清单、要求如下：

一、供应商资质及服务要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）出具两年内相关企事业单位维保业绩不少于10家以上（附合同或协议等证明材料）；

（3）营业执照经营范围,包括燃气设备的安装，调试，维修，保养等技术服务等内容，且维保服务人员需经过原设备生产厂家专业培训。

4、维保要求：

（1）检查防爆气体探测器运行情况。

（2）检查防爆燃气紧急切断阀运行情况。

（3）检查燃气报警控制器自检、消音、主备电切换功能。

（4）对管线、接线盒进行检查维护，以保证系统正常运行。

（5）对突发性的故障，及时提供紧急检修服务。

（6）每6个月壹次派专业技术人员用标准气体（40%LEL  CH4）为甲方燃气报警系统设备进行测试，以保证燃气报警系统设备正常运行。

（7）如甲方的燃气报警设备发生故障，由甲方向乙方报修，乙方接修后赶到现场，进行处置，乙方不收取人工费，所需更换零部件费用由甲方承担，但必须得到甲方同意。

（8） 乙方记录每次维护保养情况，并由甲方确认。

（9）对更换的重要零部件，乙方承担壹年的质量保证期。

（10）维护服务时间：一年两次。商议维护时间一般为每学期开学前。

附设备清单：

|  | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气报警控制器 | 松江费加罗 | SFJK200 | 3台 |
| 2 | 防爆气体探测器 | 松江费加罗 | GTQ-SF5100 | 65只 |
| 3 | 防爆阀门联动控制箱 | 松江费加罗 | BXKA2B2K1B1 | 8只 |
| 4 | 防爆燃气紧急切断阀 |  |  | 8台 |
| 5 | 系统管线 |  | DN20 | 一项 |

二、结算方式：每年度维保结束后，向维保单位支付维保费用。

三、付款方式：每年付一次。

四、服务期限：服务期限三年，合同一年一签

五、响应文件的制作要求

1.响应文件的组成：

（1）*在有效期内的企业营业执照副本复印件（营业执照经营范围,包括燃气设备的安装，调试，维修，保养等技术服务等内容）加盖投标单位公章；

（2）*响应单位法定代表人身份证复印件加盖投标单位公章；

（3）*响应单位代理人身份证复印件加盖投标单位公章；

（4）*授权委托书（格式见附件一）加盖投标单位公章；

（5）*出具两年内相关企事业单位维保业绩不少于10家以上（附合同或协议等证明材料）加盖投标单位公章；

（6）*《响应报价一览表》、《询价响应报价明细表》；（格式见附件二、三）加盖投标单位公章；

（7）*《承诺书》（格式见附件四）加盖投标单位公章；

（8）*投标人信用信息查询证明材料加盖投标单位公章，查询渠道为“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）,查询截止时间为本项目投标文件接收截止时间，查询结果以网页打印的形式加盖投标人公章，“行政处罚，重点关注名单，黑名单”栏目如有记录的须打印具体记录内容。投标人必须保证所提供的证明材料与网上查询内容一致，如经核查发现内容不一致的，将作为无效投标；

(9）*维保服务人员需经过原设备生产厂家专业培训证明材料复印件加盖投标单位公章（证明材料中需包含设备生产厂商公章）；

（10）其他资料（投标单位请自行增加）加盖投标单位公章。

上述带“*”条款投标单位必须按照要求在响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。

2.文件的签署和密封要求

（1）询价响应单位对所响应的采购内容需严格按照《询价响应报价明细表》填写；

（2）响应文件装订成册，并明确标明“正本”和“副本”，响应文件“正本”一份，“副本”一式两份。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

（3）询价响应文件均应采用打印或使用不能擦去的黑色或蓝色墨水书写，由响应单位法定代表人或其授权代表在询价文件要求处亲自签署或盖章，并在询价响应文件（正本）的每一页上加盖公章，未加盖公章的视为无效页；

（4）询价响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，密封袋及相应文件封面上应注明采购项目名称、项目编号、响应单位名称、地址、联系人、联系电话等；

（5）采购单位有权拒绝未按上述要求制作的询价响应文件。

3.响应文件错误的修正原则

（1）响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）认证机构不同意以上修正的，其询价响应文件将被拒绝。

4.响应文件的补充、修改和撤回

投标人在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知常州工业职业技术学院国有资产管理处。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

5.响应文件的澄清、说明和更正

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求认证机构澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。如响应投标人无法在合理时间内出具上述材料（原件）则视为放弃权利。

五、其它说明：

1、供应商报价时必须包含相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。供应商报价不得超过最高限价，否则为无效报价。

2、请于2022年11月22日下午4:00前将询价报告送至常州工业职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。联系人：王老师  电话：0519-86335166。

3、技术参数质疑联系人：徐老师  电话：0519-86335050、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过最高限价为前提下，以提出最低投标总价的响应单位为成交供应商。若最低投标总价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

4、若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向采购单位审计处反映。联系电话：0519-86335201。

5、服务地点：常州工业职业技术学院内。

附件：

附件一:

授权委托书

本授权委托书声明： 我       系        的法定代表人，现授权委托            为我机构授权代表（即代理人），以本公司的名义参加常州工业职业技术学院组织实施的编号为              号的询价采购活动。代理人在询价响应活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自询价响应活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

认证机构：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件二：

响应报价一览表

投标人（名称）：                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 响应报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气泄漏报警控制系统维护保养 | 维保服务费（大写） 人民币 ¥： |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

附件三：

询价响应报价明细表

投标人（名称）：                           项目编号：

附设备清单：

|  | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气报警控制器 | 松江费加罗 | SFJK200 | 3台 |
| 2 | 防爆气体探测器 | 松江费加罗 | GTQ-SF5100 | 65只 |
| 3 | 防爆阀门联动控制箱 | 松江费加罗 | BXKA2B2K1B1 | 8只 |
| 4 | 防爆燃气紧急切断阀 |  |  | 8台 |
| 5 | 系统管线 |  | DN20 | 一项 |
| 6 | 一年维保服务费 （大写）人民币 ¥： |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

备注：

1.报价包含所有税费。

2.本次项目设立最高限价27500.00元，报价人不得超过项目预算，超过最高限价者为废标。

- 附件四

承诺书

在此承诺：

我公司自愿参加贵单位                    项目的询价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、磋商资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生非法认证、弄虚作假等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标总价即为合同结算价格，服务内容包含具备招标立项条件的所有代理服务及费用，如招标清单中有缺漏项，由我公司自行承担，不再追加合同以外任何费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日