常州工业职业技术学院

能源汽车充电桩BOT服务采购项目

- 询价文件

项目编号：CZGYX20221201采购单位：常州工业职业技术学院

常州工业职业技术学院对新能源汽车充电桩BOT服务采购项目采用询价方式进行采购，现请符合条件的供应商参与，有关事项通知如下：

一、采购内容：

新能源汽车充电桩BOT服务采购。

本项目总最高限价：服务费每千瓦小时最高报价不超过0.70

二、对供应商的基本要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4、本项目不接受联合体投标。

三、采购需求配置

| 名称 | 具体要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新能源汽车充电桩BOT服务采购 | - 学校免费提供充电设备安装场地及场地主电源接入口。供应商安装不低于9台7kW交流充电桩1台30kW直流充电桩。使用范围：学校教职员工使用，不对外开放。 - 采用BOT采购模式，供应商免费提供所有设备及辅材，并负责设计、安装、调试、运营及维护。 - 服务期为5年。期满后，学校将再次就本项目采购，若本次采购成交供应商未能继续中标，则自行拆除并运走其地面上投入的装置，不得破坏校方财物。（拆除工期要求：7天 ） - 产品执行技术标准：GB/T 20234.1 GB/T 20234.1 GB/T 20234.1 -2015 《电动汽车传导充用连接装置 第 1部分：通用要求 》， GB/T 20234.3 GB/T 20234.3 GB/T 20234.3 -2015 《电动汽车传导充用连接装置 《电动汽车传导充用连接装置 第3部分： 直流充电接口》， 直流充电接口》， GB/T 27930 GB/T 27930 GB/T 27930GB/T 27930 -2015 《电动汽车非载传导式充机与池管理系统 之间的通信协议》。 - 计费要求：按kWh计费 ，断电后自动退费。 - 智能充电桩充电管理平台要求： 消费者登录 平台可查看站点信息、设备平台可查看站点信息、设备息、用户信设备在线状态电量充起止时间消费情况结束类型等。平台需提供充电结束醒服务，完成后向用户发送及时挪车的提示信息。 - 平台统计要求：对充电桩的使用情况（量、 次数均时长）进行监管、统计并生成报表。 平台需定时向校方指定的邮箱发送 - 供应商每年向学校（供应商装表计量）缴纳基础电费，收费标准为0.53元/kWh。(若国家电价调整，基础电费也相应调整)。 - 充电收费标准为基础电费+服务费，基础电费为0.53元/kWh为供电部门定制，服务费为该项目采购后最终确定，供应商服务费最高报价不超过0.70kWh。按充电度数支付。 - 充电方式为扫码充电，断电后将退还多余金额。 - 供应商提供合格的智能充电桩产品及辅材，保证提供的设备符合国家相关技术要求与安全要求，并附带生产合格证、安装及使用说明、产品检测报告。 - 供应商建设施工及运行维保需配置消防设施及遵守学校新冠防疫相关规定执行。 - 供应商运行维保按学院充电桩考核标准（附件1）执行。 | 1 | 项 |

- 四、完工期要求

合同签订之日起15日内完成。

五、付款方式和条件

1、充电收费标准为基础电费+服务费，基础电费为0.53元/kWh为供电部门定制，服务费为该项目采购后最终确定（供应商服务费最高报价不超过0.70/kWh），按充电度数支付。

2、供应商每年向学校（供应商装表计量）缴纳基础电费，收费标准为0.53元/kWh。(若国家电价调整，基础电费也相应调整)。

六、服务期及售后服务

1、服务期限：合同生效后五年内。

2、服务期内每月定期专人现场走访检查，每半年对系统进行检修，出现使用问题及时解决，保证系统正常使用。

七、质量保证与验收

1、接到采购方报修电话2小时内到达现场，到场后4小时内全部解决故障问题。若当时故障无法修复，则给与应对措施。

2、供应商不配合采购方管理，支付违约；发生责任事故，支付违约金。

3、供应商建设施工完成后以及每次维保结束后，由学校安排专门人员进行现场验收。如验收不通过，责令其整改，整改不到位按相关规定进行考核。

- 八、报价供应商响应材料提交要求及说明

- 1、需要供应商提供的响应材料

- 1）提供营业执照副本复印件；

- 2）在综合响应表内填报响应情况（格式见本询价文件序号九）；

- 3）报价单（格式见本询价文件序号十）

- 4）提供充电桩产品合格证及检测报告复印件。

- 注：以上响应材料均盖报价供应商公章。

- 2、完工期：15日内。

- 3、项目技术负责联系人：徐老师，联系电话：051986335053。

- 4、采购经办联系人：王老师；联系电话：0519-86335166。

5、询价报告件一式三份，盖印，密封。

6、响应文件的提交：方式一：请于2022年12月8日16:00（北京时间）前将询价报告送至常州工业职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。联系人：王老师  电话：0519-86335166。

特别提醒：由于疫情防控需求，进入校区需查验48小时核酸检测报告、行程码、健康码，经门卫岗查验无问题方可进入校区。

方式二：邮寄送达常州市武进区鸣新中路28号常州工业职业技术学院图文楼1008室 收件人：王老师 司马老师  0519-86335166、86337231，邮寄接收截止时间：2022年12月8日16:00（北京时间），邮寄接收以到达时间为准，请供应商自行考虑邮寄在途时间，确保在响应文件递交截止时间前到达。

7、招标方不再单独组织现场勘察，技术参数及现场勘察联系人：徐老师 电话：0519-86335053。

8、若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向采购单位审计处反映。联系电话：0519-86335053。

9、送货地点：常州工业职业技术学院内。

- 综合响应表

| 名称 | 具体要求 | 数量 | 单位 | 是否满足 全部要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新能源汽车充电桩BOT服务采购 | - 学校免费提供充电设备安装场地及场地主电源接入口。供应商安装不低于9台7kW交流充电桩1台30kW直流充电桩。使用范围：学校教职员工使用，不对外开放。 - 采用BOT采购模式，供应商免费提供所有设备及辅材，并负责设计、安装、调试、运营及维护。 - 服务期为5年。期满后，学校将再次就本项目采购，若本次采购成交供应商未能继续中标，则自行拆除并运走其地面上投入的装置，不得破坏校方财物。（拆除工期要求：7天 ） - 产品执行技术标准：GB/T 20234.1 GB/T 20234.1 GB/T 20234.1 -2015 《电动汽车传导充用连接装置 第 1部分：通用要求 》， GB/T 20234.3 GB/T 20234.3 GB/T 20234.3 -2015 《电动汽车传导充用连接装置 《电动汽车传导充用连接装置 第3部分： 直流充电接口》， 直流充电接口》， GB/T 27930 GB/T 27930 GB/T 27930GB/T 27930 -2015 《电动汽车非载传导式充机与池管理系统 之间的通信协议》。 - 计费要求：按 kWh计费 ，断电后自动退费。 - 智能充电桩充电管理平台要求： 消费者登录 平台可查看站点信息、设备平台可查看站点信息、设备息、用户信设备在线状态电量充起止时间消费情况结束类型等。平台需提供充电结束醒服务，完成后向用户发送及时挪车的提示信息。 - 平台统计要求：对充电桩的使用情况（量、 次数均时长）进行监管、统计并生成报表。 平台需定时向校方指定的邮箱发送 - 供应商每年向学校（供应商装表计量）缴纳基础电费，收费标准为0.53元/kWh。(若国家电价调整，基础电费也相应调整)。 - 充电收费标准为基础电费+服务费，基础电费为0.53元/kWh为供电部门定制，服务费为该项目采购后最终确定，供应商服务费最高报价不超过0.70kWh。按充电度数支付。 - 充电方式为扫码充电，断电后将退还多余金额。 - 供应商提供合格的智能充电桩产品及辅材，保证提供的设备符合国家相关技术要求与安全要求，并附带生产合格证、安装及使用说明、产品检测报告。 - 供应商建设施工及运行维保需配置消防设施及遵守学校新冠防疫相关规定执行。 - 供应商运行维保按学院充电桩考核标准（附件1）执行。 | 1 | 项 |  |

十、报价单

| - 服务费报价 | - 元/kWh |
| --- | --- |
| - 响应安装充电桩数 | - 台 |
| - 完工期 | - 日 |
| - 维修响应时间 | - 小时 |
| - 供应商在报价单中填写的价格即为每千瓦小时的服务费报价(保留小数点后两位)。 |  |

十一、成交原则

评标小组先集体审查响应文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，响应文件如有缺项，则为无效响应。

在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按充电桩安装数量多优先、完工期短优先、维修响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

其他

附件：1

常州工业职业技术学院充电桩管理考核标

| 准考核方式 | 考核项目 |  | 考核内容 | 支付违约金标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常考核 | 设施设备 | 完好情况 | 设备应保持整洁。设施设备是否完好，维修是否及时； | 设备如有损坏，不及时维修，支付违约金100元。 |
|  |  | 整洁情况 |  |  |
|  | 平台运营 | 充电稳定 | 充电平台稳定，流程清晰。充电流程等是否明示，使用过程中是否稳定；用户充电过程中各项数据是否准确提供。是否及时解决师生投诉。 | 如经常发生跳枪等问题得不到解决，每发现一次支付违约金100元；用户使用过程中发现数据错误或误差过大，不及时更正修补系统，发现一次支付违约金200元；投诉未妥善解决造成不良影响的支付违约金100元。 |
|  |  | 信息准确 |  |  |
|  |  | 投诉解决 |  |  |
|  | 项目收费 | 收费价格 | 收费方式是否符合约定，价格是否符合约定，计费是否准确。 | 如发现不按约定方式收费，支付违约金200元；擅自提价，支付违约金500元；计费错误或存在误差，支付违约金100元。 |
|  |  | 收费金额 |  |  |
|  | 安全消防 | 安全可靠 | 设施设备是否存在安全隐患；安全警示标志是否醒目、完好；消防器材是否完好，有效。 | 存在安全隐患，每处支付违约金100元；警示标志存在问题，每处支付违约金200元；消防器材存在问题，支付违约金100元。 |
| 定期考核 | 项目数据 | 数据报送 | 每月是否定期报送上月数据，数据是否完整可靠。 | 报送不及时，支付违约金100元；报送数据篡改，支付违约金300元。 |
|  | 用户满意 | 满意测评 | 用户满意度经测评是否达到85%。 | 用户满意度低于85%，支付违约金500元。 |