**常州轻工职业技术学院物资采购询价单**

**标书编号：CZQYG20181221号**

我院就关于学校实训实验室配置灭火器项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价¥18460.00元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 数 量 | 型号参数 | 单价 | 小计 |
| 二氧化碳灭火器 | 104个 | 产品型号: MT/3 型手提式二氧化碳灭火器,3c认证  灭火级别：21B  有效喷射时间：≥8分钟  灭火剂量：3KG  喷射距离：≥2.0米  工作压力：25.2MPa  喷射剩余率：≤15  使用温度：-10℃∽+55℃  材质：合金钢或优质碳素钢材料  直径：11CM  高度53CM |  |  |
| 灭火器箱 | 52个 | 3公斤二氧化碳灭火器箱，容量2支；  尺寸：35X19X51(长\*宽\*高 单位：cm）。 |  |  |
| 合计 |  | | | |

**供应商单位名称： 联系人： 电话：**

说明：

1、结算方式：固定单价，按实结算。

2、付款方式：项目验收合格后凭全额发票十五个工作日内支付总货款的90％，余款作为质保金于验收合格之后十二个月内支付。要求供应商开具增值税发票。

3、请于2018年12月28日下午4:30前将询价报告送至常州轻工职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。

4、本询价单一式三份，盖印，密封。

5、联系人：唐老师 86335066