常州轻工职业技术学院物资采购询价单

标书编号：CZQYG20181017号

我院就学院二次供水水箱清洗、消毒的项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价¥31152.00元）

报价表

| 项目名称 | 服务期 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院二次供水水箱清洗、消毒的项目 | 2年 |  |  | 本报价包含清洗、消毒服务人工、税金等所有费用 |

供应商单位名称：                   联系人：              电话：

服务要求

1、每月对（水池/箱）进行消毒投放消毒片（灭菌灵25片）；

2、每年寒假、暑假各完成一次二次供水设施（水池/箱）清洗，完工后开具二次供水设施清洗完工单，并送水样至常州市疾病预防控制中心检测，由常州市疾病预防控制中心出具质量检测报告书（合格）及卫生许可证年检。

说明：

1、结算方式：固定单价，按实结算。

2、付款方式：每完成一次二次供水设施（水池/箱）清洗，完工后开具二次供水设施清洗完工单并出具常州市疾病预防控制中心质量检测报告书（合格）后10个工作日内支付合同总额的25%。要求供应商开具增值税发票。

3、请于2018年10月24日下午4:30前将询价报告送至常州轻工职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。

4、投标文件中提供营业执照复印件。

5、本询价单一式三份，盖印，密封。

6、联系人：唐老师  86335066