常州轻工职业技术学院物资采购询价单

标书编号：CZQYG20180724号

我院就艺术创意学院印刷媒体实训室和模型实训室水电及网络改造项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价14950元）

（一）、模型实训室水电改造：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25A/4孔插座 | 5 | 个 |  |  |
| 2 | 10A/五孔插座 | 25 | 个 |  |  |
| 3 | 40PVC线槽 | 100 | 米 |  |  |
| 4 | BV2.5平方线 | 600 | 米 |  |  |
| 5 | PVC明盒 | 27 | 个 |  |  |
| 6 | Φ63*20PPR大小头 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | Φ20PPR管 | 11 | 米 |  |  |
| 8 | Φ20PPR弯头 | 3 | 个 |  |  |
| 9 | Φ20PPR接头 | 2 | 个 |  |  |
| 10 | Φ20*15PPR内丝弯头 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | DN15角阀 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | Φ50PVC管 | 11 | 米 |  |  |
| 13 | Φ50PVC弯头 | 3 | 个 |  |  |
| 14 | Φ50PVC/S弯 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 水池 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 台盆龙头 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 电箱20 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 人工 | 8 | 工日 |  |  |
| 19 | 网络接口插座 | 6 | 个 |  |  |
| 20 | 网线 | 60 | 米 |  |  |
|  | 25A空气开关 | 1 | 个 |  |  |
|  | 16A空气开关 | 4 | 个 |  |  |
|  | 63A空气开关 | 1 | 个 |  |  |
|  | 开关盒 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  |
| 21 | 利润∕管理费 | 15% |  |  |  |
| 22 | 税金 | 10% |  |  |  |
| 23 | 合计 |  |  |  |  |

（二）、印刷媒体实训室电、网络布线改造：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公牛10A/六孔插座 | 15 | 个 |  |  |
| 2 | 专用钢线槽 | 50 | 米 |  |  |
| 3 | BV2.5平方线 | 300 | 米 |  |  |
| 4 | 空调插座 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 人工 | 6 | 工日 |  |  |
| 6 | 网络接口插座 | 6 | 个 |  |  |
| 7 | 网线 | 60 | 米 |  |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  |
| 21 | 利润∕管理费 | 15% |  |  |  |
| 22 | 税金 | 10% |  |  |  |
| 23 | 合计 |  |  |  |  |

供应商单位名称：                   联系人：              电话：

1、结算方式：固定单价。

2、付款方式：项目验收合格经审计后凭全额发票十五个工作日内支付总货款的90％，余款作为质保金于验收合格之后十二个月内支付。要求供应商开具增值税发票。

3、请于2018年7月31日下午4:30前将询价报告送至常州轻工职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）

4、本询价单一式三份，盖印，密封。

5、联系人：唐老师  86335066