常州工业职业技术学院物资采购询价单

标书编号：CZGYX20191220号

我院就关于学院教学楼房间改造装修工程项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价¥16000.00元）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 石塑集成纤维板规格400*0.7厚；含所有五金配件、打胶等；样品颜色及型号按建设单位要求; | ㎡ | 70 |  |  |
| 2 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 5cm成品PVC阴角线、阳角钱、Ｕ字线；含所有五金配件、胶水等；样品颜色及型号按建设单位要求; | m | 23.33 |  |  |
| 3 |  | YJV2.5铜芯线 |  | 米 | 200 |  |  |
| 4 |  | YJV4铜芯线 | 外电箱引入（开孔） | 米 | 30 |  |  |
| 5 |  | 网线 |  | 米 | 250 |  |  |
| 6 |  | 空调插座（16A) |  | 只 | 1 |  |  |
| 7 |  | 五空插座（10A) |  | 只 | 90 |  |  |
| 8 |  | 双空网络插座 |  |  | 25 |  |  |
| 9 |  | 明盒 |  | 只 | 120 |  |  |
| 10 |  | 水晶头 |  | 只 | 30 |  |  |
| 11 |  | 线槽板 | 墙面安装 | 米 | 32 |  |  |
| 12 |  | 线槽板 | 地面安装 | 米 | 36 |  |  |
| 13 |  | 路由器 |  | 只 | 3 |  |  |
| 14 |  | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 合计 | （备注：以上报价包含税金、运费、人工、安装、调试等一切费用） |  |  |  |  |  |

供应商单位名称：                   联系人：              电话：

说明：1、结算方式：固定单价，按实结算。

2、付款方式：项目验收合格经审计后，按照审定价凭全额发票十五个工作日内支付总货款的90％，余款作为质保金于验收合格之后十二个月内支付。要求供应商开具增值税发票。

3、请于2019年12月27日下午4:30前将询价报告送至常州工业职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。

4、对投标人的资质要求：

1）具有工商部门颁发营业执照的法人经济实体；

2）经营及资信状况较好；

3) 有设计、联合设计和生产招标货物的能力，自行制造或部分外协制造及采购类似货物的经历。

请提供以上材料复印件，否则为无效报价。

5、质保期按照国家行业标准执行。

6、本项目不组织现场勘查，如需要现场勘查，请与白老师联系：13584599681

7、本询价单一式三份，盖印，密封。

8、联系人：唐老师  86335066