常州工业职业技术学院物资采购询价单

标书编号：CZQYG20190613号

我院就关于工训楼南二楼机房电气布线安装项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价¥23100.00元）

| 序号 | 品名 | 型号、规格或配置 | 采购数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | TCL超五类六类千兆监控纯无氧铜网线家用高速室外8芯网络宽带线，0.52线芯，铜包银 | 400 | 米 |  |  |
| 2 | 铝合金线槽 | 可放8根8芯网线，圆弧形 | 100 | 米 |  |  |
| 3 | BV线 | 鑫牛，4mm2 | 500 | 米 |  |  |
| 4 | 墙插 | 正泰，五孔，10A，全铜 | 18 | 个 |  |  |
| 5 | PVC线槽 | 中财，40mm*25mm | 15 | 米 |  |  |
| 6 | 明装底盒 | 正泰86 | 18 | 个 |  |  |
| 7 | 拖线板 | 公牛，GN-B2080，8位，总控，5m | 18 | 个 |  |  |
| 8 | 千兆网交换机 | 华为（HUAWEI）S5720S-28P-SI-AC 24口全千兆三层网管网络核心交换机 4个千兆光口 支持VLAN 支持云管理 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 千兆网交换机 | 华为（HUAWEI）S1700-8G-AC 非网管8口千兆以太网 交换机 | 8 | 个 |  |  |
| 10 | 弱电机箱 | 图腾标准机柜，120cm*60cm*60cm | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 电脑锁 | 十字铜芯通开挂锁 | 50 | 个 |  |  |
| 12 | 附件 | 零星散件（接线、安装辅料、水晶头等） | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 总计 | （备注：以上报价包含税金、运费、人工的一切费用） |  |  |  |  |

供应商单位名称：                   联系人：              电话：

说明：1、结算方式：固定单价，按实结算。

2、付款方式：项目验收合格经审计后，按照审定价凭全额发票十五个工作日内支付总货款的90％，余款作为质保金于验收合格之后十二个月内支付。要求供应商开具增值税发票。

3、请于2019年6月20日下午4:30前将询价报告送至常州工业职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。

4、对投标人的资质要求：

1）具有工商部门颁发营业执照的法人经济实体；

2）经营及资信状况较好；

3) 有设计、联合设计和生产招标货物的能力，自行制造或部分外协制造及采购类似货物的经历。

请提供以上材料复印件，否则为无效报价。

5、质保期按照国家行业标准执行。

6、本项目不组织现场勘查，如需要现场勘查，请与项老师联系：13515271539

7、本询价单一式三份，盖印，密封。

8、联系人：唐老师  86335066